潜山市立医院多功能电动手术床（腔镜)采购项目询价通知书

（项目编号：TJ-CG20012）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，潜山市立医院以询价采购方式，对潜山市立医院多功能电动手术床（腔镜)采购项目进行采购，现将有关事项说明如下：

一 、供应商须知：

1.参加本次询价的供应商必须是有能力提供本项目所需货物、工程和服务的法人、其他组织或自然人，符合《中华人民共和国政府采购法》相关要求，即符合本项目询价公告供应商资格要求。

2.具有市场监督管理(工商行政管理)部门颁发的营业执照，营业执照注明的经营范围含有本次采购相关内容。

3.信誉要求：

（1）供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）未被市场监督管理(工商行政管理)部门列入经营异常名录（核查网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

（2）供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）未被“信用中国（核查网址：http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（核查网址：http://www.ccgp.gov.cn/）” 列入政府采购严重违法失信名单。

（3）供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）及其法定代表人未被列入全国法院失信被执行人名单（核查网址：http://zxgk.court.gov.cn/)。

（4）供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单（核查网址：http:// www.chinatax.gov.cn）。

（5）供应商及其法定代表人未被人民检察院列入行贿犯罪档案（核查网址：http://wenshu.court.gov.cn）。

4.报价供应商存在下列情形之一，经询价小组评审后，认定为无效报价：

(1)被责令停业且处于有效期内的；

(2)被安庆市行政区域内公共资源交易监管部门明确禁止投标资格且处于有效期内；

(3)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；

(4)法律、法规规定及询价文件约定的其他情形。

5.本项目不接受联合体投标。

6.供应商应就采购人清单的技术支持与售后服务做出书面承诺。

7.供应商所报价产品和服务必须符合本次采购要求，所供产品和服务必须符合国家或行业有关标准，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书、配件等。单价不作为合同结算依据。

8.供应商只允许有一个方案，一次性书面报价（必须同时报单价和总价）。多方案、多报价的将不被接受。此报价包括但不限于货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。报价超过本次采购预算价（最高投标限价）的为无效报价。单价或总价有漏项的、单价汇总与总价不一致的，均为无效报价。

供应商报价与公布的预算价相比降幅过小，或供应商报价明显缺乏竞争性的，询价小组可以否决所有报价。

9.供应商响应文件内容、格式齐全完整并加盖单位公章及法定代表人印章。

10.供应商如不按以上要求，所提交的响应文件将不被接受。

11.询价会议及响应文件提交截止时间：2020年06月03日09时30分。

12.供应商在提交响应文件截止时间后，本项目响应文件即不可撤回。否则，可拒绝该供应商一年内参加政府采购活动。

13.不符合询价公告及通知书要求的响应文件为无效响应文件。

14.特别提示：

14.1供应商在编制响应文件时，采购人名称及项目名称必须与询价公告及通知书要求的一致。如因此导致供应商报价时响应文件按无效处理时，由供应商自行承担所有责任。

14.2为贯彻落实中央、省、市“扫黑除恶”专项斗争有关文件和会议精神，净化我市公共资源交易环境，对在交易过程中如发现有涉嫌围标、串标、恶意竞标的违法违规人员，依据相关规定，将线索移送市扫黑办。

二、供货、安装及调试周期：自合同签订之日起10日历天。

三、质保期限：二年。

四、成交原则：

1.在符合采购需求、质量和服务的前提下，询价小组确定最低报价的供应商作为成交供应商；若出现两家或两家以上报价最低且相等时，则由询价小组现场以抽签的方式确定成交供应商。供应商报价和承诺一经询价小组认可，即为成交的合同价。

2.中标公示结束无异议后3日内，成交候选供应商方可领取中标通知书，与采购人签订供货合同；

五、项目地点：采购人指定地点。

六、付款方式：全部货物交至指定地点，安装调试并经验收合格后30日内向乙方支付成交价款的90%，余款自质保期（二年）满后30日内无质量问题一次性付清 。

七、货物需求采购清单：

| 序号 | 名称 | 货物需求及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜山市立医院多功能电动手术床（腔镜)采购项目 | 详见附件一 | 详见附件一 | 详见附件一 |
| 注：本次采购最高投标限价：250000.00元，包括但不限于货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。 |  |  |  |  |

八、履约保证金：

签订合同前提交履约保证金：成交价的10%（提交至采购人指定账户），验收合格后凭验收单在30日内退还。

九、验收：

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经甲方签字确认后生效。

十、本询价项目招标代理服务费等其他费用由成交供应商承担，本项目招标代理服务费及其他费用合计 肆仟柒佰伍拾元整（￥4750.00   元）。

十一、询价成交合同主要条款（附件二）

十二、项目联系方式：

项目单位：潜山市立医院

（联系人：胡先生      联系方式：13966414156）

代理机构：安徽泰杰工程咨询有限公司

（联系人：张飞、华文琦  联系方式：0556-5725288、0556-5716808）

潜山市立医院

2020年5月27日

附件一：货物需求及技术要求

附件二：询价成交合同主要条款

# 附件一：多功能电动手术床（腔镜)一台

一、整体要求

1. 国际知名品牌，原装进口产品(提供进口报关单)

2. 手术床须提供进字或许字号医疗器械注册证。

3. 适用范围：适用于腔镜、普通外科、胃肠外科、泌尿科、脑外科、肛肠科、骨科、妇产科等各类手术；能取平卧、俯卧位、侧卧位、截石位、头低足高位等。

二、功能要求

1、全电动控制多功能四段面手术床，必须具备电动升降、电动左右倾斜、前后倾斜、电动双纵向平移、电动背板上下、电动腰上腰下（即V型与反V型）、具备电动一键刹车、电动一键复位、电动水平定位等装置功能。

2、手术床采用中心柱设计，手术床底盖和中心柱必须使用304不锈钢制成，能防腐蚀、易清洁保养，使用寿命长。

(提供制造商彩页证明)。

3. 手术床台床垫防静电、防导电、抗菌设计，易清洁消毒。

4、具备床面纵向平移≥350mm，满足腔镜、胸外科、泌尿等手术操作使用，C臂透视无任何死角。

5、配置有手控器和辅助控制二套控制系统；若手控器发生故障时，辅助控制器可提供手术床的基本操作，保障手术床可继续使用

(提供制造商彩页证明)。

6、具备一键复位功能(提供制造商彩页证明)。

7、手术床移动轮具备四轮万向功能，手术台能够更高效位移操作(提供制造商彩页证明)

8、配置有电动刹车系统(提供制造商彩页证明)。

9、配置有可调节、可拆卸气压腿板(提供制造商彩页证明)。

10、具备头尾对调功能，将视野扩大,为C型臂提供更长的透视空间(提供制造商彩页证明)。

三、技术规格

| 规格 | 要求 |
| --- | --- |
| 手术床长度 | ≥2000mm |
| 手术床宽度(不含侧轨) | ≤500mm |
| 升降高度（不含床垫）： | 最高≤950mm |
| 升降高度（不含床垫）： | 最低≤600mm (提供制造商彩页证明) |
| 腰部上升/下降： | ≥2200/1000 (提供制造商彩页证明) |
| 床面纵向平移： | ≥300mm；往头板方向平移≥200mm、往腿板方向平移≥100mm (提供制造商彩页证明) |
| 电动纵向倾斜（前倾/后倾） | ≥＋300/300 |
| 电动横向倾斜（左倾/右倾） | ≥＋200/200 |
| 头板上/下： | ≥600/900 |
| 电动背板上/下 | ≥800/300(提供制造商彩页证明) |
| 腿板上/下： | ≥150/900 |
| 最大承载： | ≥300kg(提供制造商彩页证明) |

四、配置清单

| 序号 | 说明（描述） |
| --- | --- |
| 1 | 主床体：1台 |
| 2 | 头板：1副 |
| 3 | 手臂板：1副 |
| 4 | 气压腿板：1副 |
| 5 | 大腿架：1副 |
| 6 | 手按控制器：1个 |
| 7 | 辅助控制：1套 |
| 8 | 手术专用抗静电床垫（不导电材料）：1副 |
| 9 | 麻醉布帘架：1副（附万向连接器） |
| 10 | 手脚绑带及束体带：1套 |

# 附件二：

询价成交合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》及潜山市立医院多功能电动手术床（腔镜)采购项目的询价公告、询价通知书、响应文件等，甲、乙双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

一、货物名称、规格型号、技术要求、数量及金额

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 总价：小写 大写 |  |  |  |  |  |  |

本合同所列货物首先须满足询价通知书“货物需求采购清单”要求，其次与成交供应商的报价函一致。总价包括但不限于货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。

二、保修及售后服务：依据商品的保修条款、售后服务条款，询价公告及通知书另有要求的从其约定。

三、供货、安装及调试周期：自合同签订之日起10日历天。

四、质保期限：二年

五、质量要求：符合国家或行业标准。

六、项目地点：采购人指定地点。

七、验收及检测：

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经甲方签字确认后生效。

八、付款方式：全部货物交至指定地点，安装调试并经验收合格后30日内向乙方支付成交款的90%，余款自质保期（二年）满后30日内无质量问题一次性付清 。

九、履约保证金：成交价的10%。验收合格后凭验收单在30日内退还。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付货款总值的 5 ％的违约金；

2.甲方无正当理由逾期付货款的，甲方向乙方每日偿付 1 ‰的违约金；

3.乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付货款总值  5  ％的违约金；

4.乙方逾期交付货物的，乙方向甲方每日偿付货款总值的  1  ‰的违约金。

十一、解决合同纠纷方式

双方可以通过和解或者调解解决合同争议。有一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。双方没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向潜山市人民法院起诉。

十二、本合同组成及解释先后顺序：

1.中标通知书；

2.询价公告及询价通知书；

3.本合同文本；

4.成交供应商的响应文件；

5.其他补充约定事项。

十三、本合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖公章即生效。

十四、本合同一式六份，甲、乙双方各二份，合同备案部门各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）                           乙方：（公章）

法定代表人                               法定代表人

或授权委托人：                           或授权委托人：

（签字）                                （签字）

2020年  月  日                       2020年  月  日

询价采购供应商响应文件

(项目编号：TJ-CG20012)

致：潜山市立医院

关于本次询价采购项目，我公司已经认真阅读了贵方发布的采购询价公告及通知书，决定参加报价，并愿意接受询价公告及通知书中约定的所有条款。

一、我公司愿以总价格(大写)             元，提供本次询价的商品。

二、报价明细表（参考样式）：

| 序号 | 货物 名称 | 询价技术 要求 | 报价技术配置、生产厂家、品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 响 应 情 况（优于、满足、不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详见本项目询价通知书“货物需求采购清单” |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 总价：人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：上述报价包括但不限于货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。

2.供应商必须根据自己所投货物与“货物需求采购清单”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

三、供货、安装及调试周期：

我公司承诺于签订合同　　　日历天内完成交货，验收合格后交付采购人使用。

四、质保期限：二年

五、技术支持与售后服务承诺（格式自定）。

六、有关资质证明材料：

1.营业执照、税务登记证（复印件须加盖单位公章）

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）；

2.供应商为自然人的，需提供本人身份证明及其有效二代居民身份证复印件；

3.法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书（格式见附件）及授权委托人有效二代居民身份证复印件，若法定代表人开标现场参与投标则不需此件；

5.本项目询价公告及询价通知书中要求供应商提供的其他资格条件证明材料；

6.承诺函；

7.供应商认为需要提供的其他资料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（盖印鉴章）：

_     年     月     日

附件：

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：（须保持畅通，否则由此引起的一切后果供应商自行承担）

电子邮箱：

特此证明。

供应商：                      （加盖公章）

年      月      日

法定代表人授权委托书（如果有）

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义处理                       （项目名称）的投标一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：（须保持畅通，否则由此引起的一切后果供应商自行承担）

电子邮箱：

供应商：                                          （盖章）

法定代表人：                                      （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：本项目只允许有唯一的投标人授权代表。

承诺函

致：潜山市立医院（采购人）、相关监督部门：

我公司承诺，与参加本次询价供应商无任何控股和管理关系。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月    日